LAS-360/1-PN/116-2019														                                                                    			 	  		        Rybnik, dnia 03.12.2019 r.

Do Wykonawców uczestniczących

w postępowaniu o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

dostawę systemu do elektroforezy zautomatyzowanej wraz z dzierżawą

analizatora na okres 4 lat (zamówienie nr LAS-360-PN/116-2019)

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

z dnia 27.11.2019 r., nr 628170-N-2019

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiający udziela poniższych odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje.

Pytanie 1: „Czy podana w załączniku nr 1.1>>Ilość szacunkowa oznaczeń na okres 4lat<< zawiera ilość oznaczeń zużywaną na kontrole?”

Odpowiedź 1: Zamawiający modyfikuje treść załącznika 1.1. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.1 stanowi załączniki nr 1 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuszcza pominięcie w załączniku nr 1.1.A kolumny 5, 6 i 7, w przypadku gdy szacunkowa ilość oznaczeń zawiera oznaczenia zużywane na kontrole?”

Odpowiedź 2: Zamawiający modyfikuje załącznik 1.1. A w tym zakresie. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.1A stanowi załączniki nr 2 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 3: „Czy ze względu na specyfikę badań, Zamawiający dopuści wykonywanie kontroli prążków oligoklonalnych i immunofiksacji raz na kwartał?”

Odpowiedź 3: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 4 oraz 5 dotyczy Wzoru umowy:

Pytanie 4: „Czy w § 4 ust. 1 i § 7 ust. 4 (oraz załączniku nr 1.2 do SIWZ) Zamawiający wydłuży przerwę w funkcjonowaniu systemu do 48 godzin w dni robocze? Badania elektroforetyczne nie są citowe, a nie każdą usterkę da się naprawić w ciągu 24 godzin.”

Odpowiedź 4: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i modyfikuje wzór umowy oraz załącznik nr 1.2 w tym zakresie. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zmodyfikowana o powyższe. Zmodyfikowana wersja załącznik nr 1.2 stanowi załączniki nr 3 do niniejszego pisma. Sporządzając oferty należy posłużyć się zmodyfikowaną wersją ww. załącznika.

Pytanie 5: „Czy w § 7 ust. 1 i 3 Zamawiający obniży wysokość kary umownej do 200,00 zł? Aktualna wysokość kary oraz wyśrubowany termin opóźnienia zmusza wykonawców do rezygnacji z zamówienia lub znacząco podniesienia ceny swojej oferty celem pokrycia ewentualnych kar.”

Odpowiedź 5: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzoru umowy.

Załącznik:

- Wymagane rodzaje badań z podaniem szacunkowej ilości 4-letnie - wzór załącznika nr 1.1. do specyfikacji - po modyfikacji.

- Formularz cenowy odczynników do badań na okres 4 lat - wzór załącznika nr 1.1. do specyfikacji - po modyfikacji

- Specyfikacja techniczna – wzór załącznika nr 1.2. do specyfikacji - po modyfikacji.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje również termin składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do dnia 06.12.2019 r. do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie 10.30.